До відома споживачів

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» інформує , що підприємством 30.05.2018 року було проведено дослідження питної води на відповідність Державним нормам та стандартам. В ході проведення Корюківською СЕС дослідження питної води з артезіанських свердловин по м. Корюківка було встановлено, що за органо метричними та фізико-хімічними показниками вода , яка відібрана , відповідає вимогам Державних стандартів , за виключенням незначного перевищення норми вмісту фтору. При нормі 1,5 мг/л , перевищення по водозабірним свердловинам склала 1,55-185 мг/л , що не є небезпечним при вживанні. Таке перевищення , відповідно до інформації Інституту еко гігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя , м Київ, спостерігається по всій Лівобережній Україні у 83 відсотках свердловин і не несе загрози здоров’ю населення.

 Однак , відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про питну воду , питне водопостачання та водовідведення» , у разі ,коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, підприємство повинно проінформувати споживачів через засоби масової інформації про її якість та вжити заходів ,пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.

 З метою запобіганню помилок при проведенні дослідження підприємство проведе повторний аналіз води та проінформує жителів міста.