Додаток14

Перелік будинків з можливістю встановлення загально-будинкового, комерційного вузла обліку холодної води в підвальному приміщенні в м.Корюківка

| № п/п | Адреса | Реалізовано води за 2020 рік, м.куб. | Примітка (Діаметр труби) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульварна, 14 | 1357 |  |
| 2 | Бульварна, 15А | 866 |  |
| 3 | Бульварна, 16 | 1587 |  |
| 4 | Бульварна, 26 | 843,25 |  |
| 5 | Бульварна, 32 | 581 |  |
| 6 | Бульварна, 34 | 588 | 50 |
| 7 | Бульварна, 34А | 529 |  |
| 8 | Бульварна, 38 | 636 | 32 |
| 9 | Пров.Бульварний, 2 | 1426 |  |
| 10 | Пров.Бульварний, 4 | 1208 |  |
| 11 | Пров.Бульварний, 5 | 339 |  |
| 12 | Пров.Бульварний,6 | 297 |  |
| 13 | Пров.Бульварний,8 | 978 | 100 |
| 14 | Пров.Бульварний,9 | 864 |  |
| 15 | Пров.Бульварний,10 | 56 |  |
| 16 | Пров.Бульварний,13 | 468 | 50 |
| 17 | Пров.Бульварний, 15А | 770 | 100 |
| 18 | Пров.Бульварний, 1А | 2358 | 100 |
| 19 | Зарічна, 1 | 3708 | 100 |
| 20 | Зарічна,3 | 2690 |  |
| 21 | Шевченко, 42 | 1843 | 100 |
| 22 | Шевченко, 44 | 955 | 100 |
| 23 | Шевченко, 48 | 2988 | 100 |
| 24 | Шевченко, 50 | 2616 | 100 |
| 25 | Шевченко, 52 | 2350 | 100 |
| 26 | Шевченко, 56 | 2984 | 100 |
| 27 | Шевченко,71 | 220 | 50 |
| 28 | Шевченко,74 | 454 | 100 |
| 29 | Шевченко,75 | 851 | 100 |
| 30 | Шевченко,76 | 2882 | 100 |
| 31 | Шевченко,79 | 119 | 100 |
| 32 | Франко,5 | 1780 | 50 |
| 33 | Франко,5А | 1916 | 100 |
| 34 | Франко,5В | 2964 |  |
| 35 | Вокзальна, 3 | 2829 | 100 |
| 36 | Предзаводська, 6 | 1493 | 100 |
| 37 | Чернігівська, 2 | 225 | 50 |
| 38 | Чернігівська,4 | 767 | 25 |
| 39 | Чернігівська, 6 | 574 | 50 |
| 40 | Слов’янська, 2 | 414 | 50 |
| 41 | Г.Костюк, 33А | 827 | 50 |
| 42 | Г.Костюк, 37 | 465 | 40 |
| 43 | Г.Костюк, 39 | 501 | 50 |
|  | Всього | 55166,25 |  |

Заступник начальника                                  С.Галущенко